**გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა**

შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“ ატარებს ბაზრის კვლევას წყალმომარაგებისათვის საჭირო აგრეგატებისა და კომპონენტების შესყიდვის განხორციელების მიზნით.

შესყიდვით დაინტერესებულ ყველა პირს გთხოვთ, თქვენი წინადადებები წარმოგვიდგინოთ თანდართული ცხრილის მიხედვით, არაუგვიანეს 2018 წლის 23 იანვრის 18:30 საათისა წერილობითი, ან ელექტრონული ფორმით შემდეგ მისამართზე: ქალაქი თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 16ა; ელ. ფოსტა: [m.bochorishvili@scc.ge](mailto:m.bochorishvili@scc.ge). საკონტაქტო პირი: მარიამ ბოჭორიშვილი, ტელ.: 595 313597.

**ც ხ რ ი ლ ი**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **დასახელება** | **განზომილება** | **რაოდენობა** | **ერთეულის ფასი**  **GEL** | **საერთო ფასი**  **GEL** | **მიწოდების ადგილი** |
| 1 | ელ. წყალგამაცხელებელი N=5 კვტ, გამდინარე | კომპლექტი | 4 |  |  | ქალაქი თბილისი, სარაჯიშვილის #116 |
| 2 | ელ. წყალგამაცხელებელი N=7კვტ, გამდინარე | კომპლექტი | 2 |  |  |
| 3 | მოცულობითი წყალგამაცხელებელი, მოცულობით 3000 ლ | კომპლექტი | 6 |  |  |
| 4 | ტუმბო აგრეგატი მრავალტუმბოიანი (არანაკლებ 3 ტუმბო) Q=30 მ3/სთ H=40 მ N=8 კვტ | კომპლექტი | 1 |  |  |
| 5 | ტუმბო აგრეგატი მრავალტუმბოიანი (არანაკლებ 2 ტუმბო) Q=36 მ3/სთ H=40 მ N=8 კვტ | კომპლექტი | 1 |  |  |
| 6 | ურდული ელ. ამძრავით დ=150 მმ | გრძივი მეტრი | 4 |  |  |
| 7 | დრენაჟის ტუმბო ტივტივა ჩამრთველით Q=3 მ3/სთ H=6 მ N=0,5კვტ | ცალი | 1 |  |  |
| **სულ:** | | | | |  |

კომპანიის დასახელება:

უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა: ბ.ა.