|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **დასახელება** | **რაოდენობა** | **განზომილების ერთეული** | **ერთეულის ფასი GEL** | **საერთო ფასი GEL** |
|
| 1 | გარე აგრეგატი MV5-X450W/V2GN1 | 1,00 | ცალი |  |  |
| 2 | შიდა აგრეგატი MDV-D22Q4/N1-A3 | 7,00 | ცალი |  |  |
| 3 | შიდა აგრეგატი MDV-D36Q4/N1-A3 | 2,00 | ცალი |  |  |
| 4 | სპილენძის მილი Ø28.6 | 43,00 | მეტრი |  |  |
| 5 | სპილენძის მილი Ø22.2 | 10,00 | მეტრი |  |  |
| 6 | სპილენძის მილი Ø19.1 | 35,00 | მეტრი |  |  |
| 7 | სპილენძის მილი Ø15.9 | 28,00 | მეტრი |  |  |
| 8 | სპილენძის მილი Ø12.7 | 52,00 | მეტრი |  |  |
| 9 | სპილენძის მილი Ø9.53 | 48,00 | მეტრი |  |  |
| 10 | სპილენძის მილი Ø6.35 | 34,00 | მეტრი |  |  |
| 11 | რეფნეტი FQZHN-03D | 1,00 | ცალი |  |  |
| 12 | რეფნეტი FQZHN-01D | 5,00 | ცალი |  |  |
| 13 | რეფნეტი FQZHN-02D | 2,00 | ცალი |  |  |
| 14 | შემდუღებელი ჩხირები | 2,00 | კილოგრამი |  |  |
| 15 | აზოტი | 2,00 | ბალონი |  |  |
| 16 | სპილენძის მუხლი 28-იანი | 15,00 | ცალი |  |  |
| 17 | დრენაჟის მილი 45-იანი | 100,00 | მეტრი |  |  |
| 18 | სპილენძის მუფტა 28-იანი | 15,00 | ცალი |  |  |
| 19 | სპილენძის მუფტა 22-იანი | 15,00 | ცალი |  |  |
| 20 | სპილენძის მუფტა 18-იანი | 15,00 | ცალი |  |  |
| 21 | სამკაპი | 10,00 | ცალი |  |  |
| 22 | სილიკონი | 10,00 | ცალი |  |  |
| 23 | მილის სამაგრი | 100,00 | ცალი |  |  |
| 24 | 8-იანი ხრახნი | 30,00 | ცალი |  |  |
| 25 | სამაგრი 40-იანი, დუბელებით | 100,00 | ცალი |  |  |
| 26 | მაკავშირებელი კაბელი | 100,00 | მეტრი |  |  |
| 27 | შუასადები | 2,00 | კილოგრამი |  |  |
| 28 | ქანჩი | 2,00 | კილოგრამი |  |  |
| 29 | გარე ბლოკის სადგამი, აწყობით | 1,00 | ცალი |  |  |
|  **ჯამი:**   |   |

კომპანიის დასახელება:

უფლებამოსილი პირი: ხელმოწერა: ბ.ა.